山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-8 | 01:00 | 10.37 | 125.78 | 299.49 |
|  | 02:00 | 10.37 | 121.72 | 293.19 |
|  | 03:00 | 10.37 | 124.84 | 294.77 |
|  | 04:00 | 10.36 | 134.40 | 288.63 |
|  | 05:00 | 10.36 | 124.70 | 290.92 |
|  | 06:00 | 10.36 | 145.45 | 292.92 |
|  | 07:00 | 10.37 | 157.00 | 277.35 |
|  | 08:00 | 10.36 | 151.67 | 322.89 |
|  | 09:00 | 10.37 | 136.79 | 311.26 |
|  | 10:00 | 10.37 | 148.37 | 292.58 |
|  | 11:00 | 10.37 | 175.34 | 292.01 |
|  | 12:00 | 10.37 | 175.29 | 306.69 |
|  | 13:00 | 10.37 | 177.27 | 305.92 |
|  | 14:00 | 10.37 | 175.47 | 304.12 |
|  | 15:00 | 10.37 | 161.20 | 293.51 |
|  | 16:00 | 10.37 | 164.97 | 308.40 |
|  | 17:00 | 10.37 | 161.23 | 311.65 |
|  | 18:00 | 10.36 | 146.01 | 302.45 |
|  | 19:00 | 10.36 | 145.38 | 281.26 |
|  | 20:00 | 10.36 | 157.40 | 296.50 |
|  | 21:00 | 10.37 | 152.14 | 301.50 |
|  | 22:00 | 10.37 | 154.80 | 294.44 |
|  | 23:00 | 10.37 | 154.41 | 285.47 |
|  | 24:00 | 10.37 | 157.69 | 277.62 |
| 平均 |  | 10.37 | 151.22 | 296.89 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.09 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 47.53 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.36 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑