山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-9 | 01:00 | 10.37 | 164.81 | 292.76 |
|  | 02:00 | 10.37 | 157.96 | 290.91 |
|  | 03:00 | 10.37 | 156.38 | 287.26 |
|  | 04:00 | 10.36 | 153.13 | 316.32 |
|  | 05:00 | 10.37 | 144.91 | 300.66 |
|  | 06:00 | 10.36 | 158.31 | 286.56 |
|  | 07:00 | 10.37 | 173.06 | 291.91 |
|  | 08:00 | 10.37 | 189.43 | 305.77 |
|  | 09:00 | 10.36 | 202.65 | 317.34 |
|  | 10:00 | 10.35 | 198.96 | 305.06 |
|  | 11:00 | 10.35 | 171.29 | 313.96 |
|  | 12:00 | 10.36 | 171.86 | 310.58 |
|  | 13:00 | 10.36 | 160.70 | 309.68 |
|  | 14:00 | 10.35 | 172.92 | 299.69 |
|  | 15:00 | 10.36 | 189.10 | 267.62 |
|  | 16:00 | 10.36 | 187.51 | 294.59 |
|  | 17:00 | 10.37 | 172.24 | 307.18 |
|  | 18:00 | 10.36 | 174.27 | 331.14 |
|  | 19:00 | 10.37 | 158.58 | 335.81 |
|  | 20:00 | 10.37 | 179.77 | 327.40 |
|  | 21:00 | 10.38 | 146.57 | 310.70 |
|  | 22:00 | 10.36 | 162.37 | 325.80 |
|  | 23:00 | 10.36 | 149.06 | 308.44 |
|  | 24:00 | 10.37 | 211.81 | 320.66 |
| 平均 |  | 10.36 | 171.15 | 306.57 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.16 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.07 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.54 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑