山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-11 | 01:00 | 10.36 | 116.02 | 328.64 |
|  | 02:00 | 10.37 | 117.62 | 326.31 |
|  | 03:00 | 10.37 | 116.57 | 319.45 |
|  | 04:00 | 10.37 | 112.46 | 321.28 |
|  | 05:00 | 10.36 | 118.53 | 319.63 |
|  | 06:00 | 10.37 | 119.03 | 311.32 |
|  | 07:00 | 10.38 | 127.33 | 323.15 |
|  | 08:00 | 10.36 | 138.39 | 352.49 |
|  | 09:00 | 10.36 | 142.49 | 331.63 |
|  | 10:00 | 10.37 | 143.19 | 331.10 |
|  | 11:00 | 10.37 | 137.98 | 336.56 |
|  | 12:00 | 10.37 | 145.71 | 325.30 |
|  | 13:00 | 10.36 | 145.78 | 323.11 |
|  | 14:00 | 10.37 | 133.9 | 304.72 |
|  | 15:00 | 10.37 | 135.46 | 307.19 |
|  | 16:00 | 10.36 | 125.31 | 303.34 |
|  | 17:00 | 10.36 | 116.39 | 296.59 |
|  | 18:00 | 10.36 | 128.33 | 307.33 |
|  | 19:00 | 10.35 | 134.59 | 308.83 |
|  | 20:00 | 10.36 | 144.82 | 317.14 |
|  | 21:00 | 10.35 | 124.03 | 319.47 |
|  | 22:00 | 10.36 | 88.39 | 304.34 |
|  | 23:00 | 10.36 | 95.45 | 296.62 |
|  | 24:00 | 10.36 | 236.43 | 296.59 |
| 平均 |  | 10.36 | 131.01 | 317.17 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.07 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 25.35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.66 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑