山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-13 | 01:00 | 10.37 | 117.08 | 318.24 |
|  | 02:00 | 10.37 | 105.52 | 335.65 |
|  | 03:00 | 10.38 | 96.06 | 318.46 |
|  | 04:00 | 10.37 | 96.64 | 316.97 |
|  | 05:00 | 10.36 | 97.45 | 303.34 |
|  | 06:00 | 10.35 | 108.01 | 302.98 |
|  | 07:00 | 10.36 | 117.75 | 328.37 |
|  | 08:00 | 10.35 | 114.82 | 324.03 |
|  | 09:00 | 10.35 | 119.08 | 287.95 |
|  | 10:00 | 10.35 | 143.23 | 279.20 |
|  | 11:00 | 10.35 | 141.07 | 277.87 |
|  | 12:00 | 10.35 | 146.44 | 278.55 |
|  | 13:00 | 10.35 | 118.36 | 286.66 |
|  | 14:00 | 10.35 | 126.53 | 263.79 |
|  | 15:00 | 10.35 | 116.81 | 262.48 |
|  | 16:00 | 10.36 | 125.56 | 271.17 |
|  | 17:00 | 10.35 | 124.21 | 277.57 |
|  | 18:00 | 10.36 | 125.29 | 284.40 |
|  | 19:00 | 10.35 | 126.52 | 299.31 |
|  | 20:00 | 10.36 | 122.25 | 296.14 |
|  | 21:00 | 10.35 | 125.23 | 296.83 |
|  | 22:00 | 10.35 | 129.56 | 298.99 |
|  | 23:00 | 10.35 | 129.10 | 302.02 |
|  | 24:00 | 10.36 | 126.89 | 306.40 |
| 平均 |  | 10.36 | 120.81 | 296.55 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.45 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.92 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.88 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑