山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-15 | 01:00 | 10.36 | 95.57 | 283.62 |
|  | 02:00 | 10.36 | 90.5 | 272.02 |
|  | 03:00 | 10.36 | 99.65 | 275.04 |
|  | 04:00 | 10.36 | 104.94 | 283.97 |
|  | 05:00 | 10.36 | 108.58 | 279.37 |
|  | 06:00 | 10.36 | 114.85 | 273.32 |
|  | 07:00 | 10.36 | 111.83 | 267.91 |
|  | 08:00 | 10.36 | 130.38 | 273.44 |
|  | 09:00 | 10.37 | 127.34 | 280.15 |
|  | 10:00 | 10.37 | 118.42 | 275.15 |
|  | 11:00 | 10.35 | 131.66 | 271.45 |
|  | 12:00 | 10.35 | 139.37 | 282.76 |
|  | 13:00 | 10.35 | 136.49 | 284.39 |
|  | 14:00 | 10.35 | 141.31 | 263.09 |
|  | 15:00 | 10.36 | 146.23 | 258.25 |
|  | 16:00 | 10.37 | 154.01 | 263.41 |
|  | 17:00 | 10.36 | 141.34 | 256.11 |
|  | 18:00 | 10.36 | 134.40 | 206.68 |
|  | 19:00 | 10.35 | 143.88 | 253.32 |
|  | 20:00 | 10.35 | 155.90 | 301.50 |
|  | 21:00 | 10.37 | 129.77 | 258.46 |
|  | 22:00 | 10.37 | 148.43 | 264.13 |
|  | 23:00 | 10.38 | 148.40 | 262.79 |
|  | 24:00 | 10.38 | 156.60 | 271.60 |
| 平均 |  | 10.36 | 129.57 | 269.24 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.20 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 27.42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.47 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑