山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-18 | 01:00 | 10.37 | 101.53 | 293.26 |
|  | 02:00 | 10.38 | 87.53 | 282.08 |
|  | 03:00 | 10.38 | 83.91 | 292.84 |
|  | 04:00 | 10.38 | 84.16 | 298.10 |
|  | 05:00 | 10.37 | 94.84 | 299.72 |
|  | 06:00 | 10.38 | 97.31 | 302.62 |
|  | 07:00 | 10.38 | 99.64 | 296.74 |
|  | 08:00 | 10.37 | 101.70 | 306.02 |
|  | 09:00 | 10.37 | 102.13 | 301.30 |
|  | 10:00 | 10.37 | 104.63 | 293.88 |
|  | 11:00 | 10.37 | 111.81 | 273.94 |
|  | 12:00 | 10.37 | 118.95 | 282.76 |
|  | 13:00 | 10.37 | 106.94 | 285.85 |
|  | 14:00 | 10.37 | 109.72 | 283.18 |
|  | 15:00 | 10.37 | 108.01 | 274.88 |
|  | 16:00 | 10.36 | 109.71 | 285.30 |
|  | 17:00 | 10.36 | 119.75 | 283.23 |
|  | 18:00 | 10.36 | 107.02 | 286.80 |
|  | 19:00 | 10.38 | 109.82 | 282.78 |
|  | 20:00 | 10.37 | 117.99 | 287.19 |
|  | 21:00 | 10.37 | 142.16 | 276.56 |
|  | 22:00 | 10.37 | 121.22 | 301.14 |
|  | 23:00 | 10.37 | 127.90 | 296.00 |
|  | 24:00 | 10.37 | 143.08 | 285.40 |
| 平均 |  | 10.37 | 108.81 | 289.64 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.16 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 25.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.91 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 20 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑