山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-22 | 01:00 | 10.37 | 115.92 | 302.94 |
|  | 02:00 | 10.37 | 114.85 | 286.75 |
|  | 03:00 | 10.37 | 144.12 | 299.37 |
|  | 04:00 | 10.38 | 177.90 | 322.86 |
|  | 05:00 | 10.38 | 179.77 | 312.82 |
|  | 06:00 | 10.37 | 156.79 | 298.54 |
|  | 07:00 | 10.37 | 170.81 | 307.10 |
|  | 08:00 | 10.36 | 183.23 | 306.67 |
|  | 09:00 | 10.36 | 142.61 | 327.92 |
|  | 10:00 | 10.36 | 133.86 | 305.83 |
|  | 11:00 | 10.36 | 141.21 | 312.66 |
|  | 12:00 | 10.37 | 133.09 | 301.85 |
|  | 13:00 | 10.36 | 117.50 | 298.77 |
|  | 14:00 | 10.36 | 113.54 | 297.08 |
|  | 15:00 | 10.36 | 131.60 | 297.53 |
|  | 16:00 | 10.35 | 133.47 | 323.41 |
|  | 17:00 | 10.35 | 120.86 | 339.41 |
|  | 18:00 | 10.37 | 90.82 | 332.01 |
|  | 19:00 | 10.37 | 86.29 | 309.47 |
|  | 20:00 | 10.38 | 88.19 | 297.54 |
|  | 21:00 | 10.37 | 109.90 | 338.40 |
|  | 22:00 | 10.38 | 122.8 | 342.85 |
|  | 23:00 | 10.38 | 138.33 | 344.42 |
|  | 24:00 | 10.38 | 139.23 | 344.87 |
| 平均 |  | 10.37 | 132.77 | 314.62 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.25 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 46.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.08 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑