山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-24 | 01:00 | 10.36 | 126.88 | 316.14 |
|  | 02:00 | 10.36 | 130.86 | 301.05 |
|  | 03:00 | 10.36 | 150.29 | 301.88 |
|  | 04:00 | 10.37 | 178.13 | 315.06 |
|  | 05:00 | 10.36 | 172.85 | 325.96 |
|  | 06:00 | 10.36 | 201.16 | 313.07 |
|  | 07:00 | 10.37 | 200.97 | 302.57 |
|  | 08:00 | 10.36 | 167.34 | 316.68 |
|  | 09:00 | 10.37 | 156.48 | 330.06 |
|  | 10:00 | 10.35 | 145.76 | 309.21 |
|  | 11:00 | 10.36 | 137.62 | 314.02 |
|  | 12:00 | 10.35 | 162.33 | 299.91 |
|  | 13:00 | 10.36 | 209.32 | 290.83 |
|  | 14:00 | 10.37 | 199.99 | 306.84 |
|  | 15:00 | 10.36 | 198.78 | 311.65 |
|  | 16:00 | 10.37 | 168.68 | 305.99 |
|  | 17:00 | 10.36 | 168.28 | 308.87 |
|  | 18:00 | 10.36 | 153.87 | 308.66 |
|  | 19:00 | 10.36 | 168.86 | 307.43 |
|  | 20:00 | 10.36 | 180.43 | 312.98 |
|  | 21:00 | 10.38 | 187.5 | 318.90 |
|  | 22:00 | 10.37 | 182.7 | 320.86 |
|  | 23:00 | 10.37 | 188.55 | 309.29 |
|  | 24:00 | 10.37 | 187.28 | 323.96 |
| 平均 |  | 10.36 | 171.87 | 311.32 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.16 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 25.82 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.71 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑