山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-25 | 01:00 | 10.38 | 178.9 | 326.49 |
|  | 02:00 | 10.37 | 170.13 | 316.74 |
|  | 03:00 | 10.37 | 164.18 | 327.00 |
|  | 04:00 | 10.37 | 170.5 | 312.69 |
|  | 05:00 | 10.37 | 163.44 | 327.69 |
|  | 06:00 | 10.36 | 170.47 | 297.47 |
|  | 07:00 | 10.36 | 13.49 | 318.73 |
|  | 08:00 | 10.37 | 202.26 | 318.72 |
|  | 09:00 | 10.37 | 138.91 | 322.55 |
|  | 10:00 | 10.37 | 118.12 | 304.03 |
|  | 11:00 | 10.37 | 129.55 | 289.94 |
|  | 12:00 | 10.38 | 144.6 | 302.98 |
|  | 13:00 | 10.38 | 150.8 | 303.86 |
|  | 14:00 | 10.37 | 153.34 | 292.63 |
|  | 15:00 | 10.37 | 151.59 | 294.87 |
|  | 16:00 | 10.37 | 159.15 | 302.77 |
|  | 17:00 | 10.38 | 144.6 | 311.82 |
|  | 18:00 | 10.38 | 136.59 | 309.79 |
|  | 19:00 | 10.38 | 129.21 | 307.12 |
|  | 20:00 | 10.37 | 130.71 | 322.07 |
|  | 21:00 | 10.38 | 128.74 | 318.73 |
|  | 22:00 | 10.38 | 123.55 | 301.59 |
|  | 23:00 | 10.37 | 135.5 | 290.62 |
|  | 24:00 | 10.38 | 146.94 | 307.06 |
| 平均 |  | 10.37 | 143.96 | 309.49 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 102.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.30 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 102 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑