山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-28 | 01:00 | 10.39 | 103.56 | 311.61 |
|  | 02:00 | 10.39 | 80.28 | 309.64 |
|  | 03:00 | 10.38 | 92.25 | 299.34 |
|  | 04:00 | 10.39 | 84.64 | 312.79 |
|  | 05:00 | 10.39 | 91.45 | 313.56 |
|  | 06:00 | 10.38 | 91.83 | 301.67 |
|  | 07:00 | 10.39 | 96.59 | 314.37 |
|  | 08:00 | 10.39 | 111.03 | 303.36 |
|  | 09:00 | 10.39 | 110.48 | 328.60 |
|  | 10:00 | 10.39 | 108.94 | 318.13 |
|  | 11:00 | 10.39 | 104.23 | 313.64 |
|  | 12:00 | 10.39 | 97.96 | 336.75 |
|  | 13:00 | 10.39* | 87.53 | 333.01 |
|  | 14:00 | 10.39 | 90.67 | 321.31 |
|  | 15:00 | 10.39 | 92.18 | 315.36 |
|  | 16:00 | 10.39 | 92.79 | 283.14 |
|  | 17:00 | 10.39 | 102.17 | 282.77 |
|  | 18:00 | 10.39 | 103.01 | 264.16 |
|  | 19:00 | 10.39 | 102.03 | 260.15 |
|  | 20:00 | 10.39 | 113.95 | 271.13 |
|  | 21:00 | 10.39 | 115.95 | 284.01 |
|  | 22:00 | 10.39 | 100.07 | 295.75 |
|  | 23:00 | 10.38 | 100.95 | 303.34 |
|  | 24:00 | 10.38 | 104.95 | 296.75 |
| 平均 |  | 10.38 | 99.14 | 303.10 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.34 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.43 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.17 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑