山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-30 | 01:00 | 10.37 | 122.12 | 288.26 |
|  | 02:00 | 10.36 | 136.29 | 279.84 |
|  | 03:00 | 10.36 | 131.57 | 272.81 |
|  | 04:00 | 10.37 | 123.88 | 282.73 |
|  | 05:00 | 10.38 | 124.85 | 281.10 |
|  | 06:00 | 10.36 | 127.88 | 290.37 |
|  | 07:00 | 10.37 | 135.46 | 285.99 |
|  | 08:00 | 10.36 | 119.03 | 297.97 |
|  | 09:00 | 10.36 | 93.70 | 297.79 |
|  | 10:00 | 10.37 | 106.18 | 280.47 |
|  | 11:00 | 10.37 | 119.00 | 273.03 |
|  | 12:00 | 10.37 | 101.86 | 276.69 |
|  | 13:00 | 10.37 | 95.62 | 269.33 |
|  | 14:00 | 10.38 | 113.30 | 271.75 |
|  | 15:00 | 10.37 | 108.11 | 265.63 |
|  | 16:00 | 10.38 | 106.59 | 265.92 |
|  | 17:00 | 10.38 | 113.61 | 267.50 |
|  | 18:00 | 10.39 | 113.12 | 255.43 |
|  | 19:00 | 10.39 | 129.17 | 257.40 |
|  | 20:00 | 10.37 | 129.63 | 280.47 |
|  | 21:00 | 10.37 | 126.22 | 279.02 |
|  | 22:00 | 10.37 | 129.71 | 272.45 |
|  | 23:00 | 10.37 | 134.95 | 279.15 |
|  | 24:00 | 10.37 | 150.35 | 272.08 |
| 平均 |  | 10.37 | 120.50 | 276.79 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-30 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.14 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 40.68 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.80 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑