山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-31 | 01:00 | 10.37 | 132.22 | 284.59 |
|  | 02:00 | 10.37 | 156.49 | 272.78 |
|  | 03:00 | 10.38 | 149.91 | 270.66 |
|  | 04:00 | 10.37 | 147.47 | 284.02 |
|  | 05:00 | 10.38 | 154.94 | 280.87 |
|  | 06:00 | 10.37 | 144.87 | 284.31 |
|  | 07:00 | 10.37 | 148.97 | 275.96 |
|  | 08:00 | 10.37 | 150.57 | 276.98 |
|  | 09:00 | 10.38 | 147.59 | 282.73 |
|  | 10:00 | 10.38 | 139.10 | 288.97 |
|  | 11:00 | 10.37 | 140.05 | 278.94 |
|  | 12:00 | 10.37 | 144.54 | 285.50 |
|  | 13:00 | 10.37 | 127.63 | 290.81 |
|  | 14:00 | 10.38 | 120.77 | 277.92 |
|  | 15:00 | 10.38 | 138.31 | 269.18 |
|  | 16:00 | 10.38 | 150.13 | 282.15 |
|  | 17:00 | 10.37 | 119.61 | 280.40 |
|  | 18:00 | 10.36 | 113.62 | 277.05 |
|  | 19:00 | 10.37 | 115.58 | 285.74 |
|  | 20:00 | 10.38 | 142.61 | 268.72 |
|  | 21:00 | 10.37 | 141.02 | 259.40 |
|  | 22:00 | 10.37 | 137.90 | 264.03 |
|  | 23:00 | 10.37 | 159.07 | 257.80 |
|  | 24:00 | 10.37 | 147.06 | 274.65 |
| 平均 |  | 10.37 | 140.41 | 277.25 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-31 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.09 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.77 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.14 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 62 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑