山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-1 | 01:00 | 10.38 | 104.16 | 283.22 |
|  | 02:00 | 10.38 | 109.64 | 282.20 |
|  | 03:00 | 10.38 | 117.01 | 298.10 |
|  | 04:00 | 10.36 | 114.20 | 276.20 |
|  | 05:00 | 10.36 | 122.02 | 274.34 |
|  | 06:00 | 10.36 | 135.02 | 287.17 |
|  | 07:00 | 10.36 | 151.54 | 296.95 |
|  | 08:00 | 10.36 | 135.77 | 277.34 |
|  | 09:00 | 10.37 | 134.87 | 251.62 |
|  | 10:00 | 10.36 | 143.92 | 257.63 |
|  | 11:00 | 10.37 | 166.16 | 263.46 |
|  | 12:00 | 10.36 | 150.22 | 289.51 |
|  | 13:00 | 10.36 | 135.55 | 289.95 |
|  | 14:00 | 10.37 | 137.24 | 276.10 |
|  | 15:00 | 10.38 | 148.72 | 286.44 |
|  | 16:00 | 10.37 | 144.93 | 287.16 |
|  | 17:00 | 10.37 | 141.94 | 286.71 |
|  | 18:00 | 10.37 | 139.85 | 272.09 |
|  | 19:00 | 10.38 | 138.89 | 262.38 |
|  | 20:00 | 10.36 | 139.69 | 281.83 |
|  | 21:00 | 10.38 | 126.92 | 281.28 |
|  | 22:00 | 10.36 | 123.59 | 277.54 |
|  | 23:00 | 10.37 | 124.83 | 270.14 |
|  | 24:00 | 10.38 | 123.67 | 288.64 |
| 平均 |  | 10.37 | 133.76 | 279.08 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.73 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 65 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑