山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-2 | 01:00 | 10.37 | 124.11 | 303.01 |
|  | 02:00 | 10.39 | 120.10 | 300.92 |
|  | 03:00 | 10.37 | 124.20 | 290.68 |
|  | 04:00 | 10.38 | 113.14 | 294.11 |
|  | 05:00 | 10.38 | 105.16 | 292.65 |
|  | 06:00 | 10.38 | 103.19 | 290.38 |
|  | 07:00 | 10.37 | 113.90 | 277.64 |
|  | 08:00 | 10.39 | 180.64 | 288.96 |
|  | 09:00 | 10.39 | 65.77 | 307.20 |
|  | 10:00 | 10.38 | 17.31 | 314.94 |
|  | 11:00 | 10.39 | 14.39 | 305.70 |
|  | 12:00 | 10.38 | 21.30 | 311.13 |
|  | 13:00 | 10.38 | 14.92 | 305.45 |
|  | 14:00 | 10.38 | 10.38 | 303.73 |
|  | 15:00 | 10.39 | 8.72 | 309.90 |
|  | 16:00 | 10.38 | 10.04 | 293.33 |
|  | 17:00 | 10.38 | 11.14 | 305.26 |
|  | 18:00 | 10.38 | 39.06 | 312.95 |
|  | 19:00 | 10.38 | 94.80 | 307.92 |
|  | 20:00 | 10.38 | 64.26 | 336.94 |
|  | 21:00 | 10.39 | 11.39 | 326.45 |
|  | 22:00 | 10.38 | 78.71 | 273.34 |
|  | 23:00 | 10.37 | 105.25 | 283.86 |
|  | 24:00 | 10.38 | 85.61 | 283.52 |
| 平均 |  | 10.38 | 68.22 | 300.83 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.46 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 91.95 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.69 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑