山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-5 | 01:00 | 10.39 | 146.79 | 261.02 |
|  | 02:00 | 10.38 | 144.77 | 256.34 |
|  | 03:00 | 10.39 | 164.55 | 260.90 |
|  | 04:00 | 10.39 | 163.78 | 262.95 |
|  | 05:00 | 10.39 | 190.13 | 259.40 |
|  | 06:00 | 10.38 | 166.91 | 255.69 |
|  | 07:00 | 10.38 | 146.24 | 253.28 |
|  | 08:00 | 10.38 | 132.09 | 253.56 |
|  | 09:00 | 10.38 | 119.29 | 259.23 |
|  | 10:00 | 10.38 | 111.88 | 237.86 |
|  | 11:00 | 10.38 | 124.42 | 233.46 |
|  | 12:00 | 10.38 | 129.68 | 236.10 |
|  | 13:00 | 10.38 | 114.94 | 269.52 |
|  | 14:00 | 10.38 | 113.81 | 260.26 |
|  | 15:00 | 10.38 | 114.69 | 249.13 |
|  | 16:00 | 10.39 | 109.15 | 270.64 |
|  | 17:00 | 10.38 | 89.69 | 255.37 |
|  | 18:00 | 10.38 | 100.49 | 250.65 |
|  | 19:00 | 10.38 | 109.86 | 249.13 |
|  | 20:00 | 10.38 | 132.37 | 245.21 |
|  | 21:00 | 10.39 | 154.63 | 241.86 |
|  | 22:00 | 10.38 | 183.43 | 242.28 |
|  | 23:00 | 10.38 | 163.36 | 223.90 |
|  | 24:00 | 10.38 | 152.71 | 262.31 |
| 平均 |  | 10.38 | 136.65 | 252.08 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.53 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 28.32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.74 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑