山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-9 | 01:00 | 10.38 | 139.63 | 270.24 |
|  | 02:00 | 10.38 | 149.83 | 273.38 |
|  | 03:00 | 10.39 | 132.17 | 275.06 |
|  | 04:00 | 10.37 | 109.65 | 268.71 |
|  | 05:00 | 10.36 | 99.68 | 258.62 |
|  | 06:00 | 10.37 | 92.70 | 261.38 |
|  | 07:00 | 10.37 | 99.16 | 256.62 |
|  | 08:00 | 10.36 | 103.18 | 261.76 |
|  | 09:00 | 10.37 | 116.45 | 245.94 |
|  | 10:00 | 10.37 | 131.61 | 250.32 |
|  | 11:00 | 10.37 | 167.85 | 240.48 |
|  | 12:00 | 10.38 | 237.39 | 214.40 |
|  | 13:00 | 10.38 | 136.52 | 261.62 |
|  | 14:00 | 10.39 | 133.00 | 250.02 |
|  | 15:00 | 10.39 | 124.97 | 262.51 |
|  | 16:00 | 10.39 | 98.11 | 166.92 |
|  | 17:00 | 10.40 | 129.94 | 233.07 |
|  | 18:00 | 10.39 | 70.88 | 267.00 |
|  | 19:00 | 10.38 | 73.77 | 267.12 |
|  | 20:00 | 10.39 | 82.01 | 262.93 |
|  | 21:00 | 10.39 | 83.51 | 273.68 |
|  | 22:00 | 10.38 | 80.54 | 265.70 |
|  | 23:00 | 10.39 | 83.64 | 263.92 |
|  | 24:00 | 10.38 | 96.99 | 260.99 |
| 平均 |  | 10.38 | 115.54 | 254.68 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.38 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 16.85 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.96 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑