山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-11 | 01:00 | 10.37 | 88.13 | 266.83 |
|  | 02:00 | 10.37 | 95.30 | 280.27 |
|  | 03:00 | 10.36 | 91.94 | 268.46 |
|  | 04:00 | 10.37 | 100.33 | 273.74 |
|  | 05:00 | 10.37 | 100.59 | 261.42 |
|  | 06:00 | 10.37 | 88.88 | 261.32 |
|  | 07:00 | 10.37 | 95.68 | 254.67 |
|  | 08:00 | 10.37 | 84.95 | 250.48 |
|  | 09:00 | 10.37 | 88.12 | 241.65 |
|  | 10:00 | 10.37 | 99.04 | 240.15 |
|  | 11:00 | 10.38 | 152.96 | 218.07 |
|  | 12:00 | 10.38 | 113.19 | 246.59 |
|  | 13:00 | 10.38 | 114.46 | 251.30 |
|  | 14:00 | 10.38 | 103.16 | 234.04 |
|  | 15:00 | 10.37 | 89.73 | 234.60 |
|  | 16:00 | 10.36 | 97.82 | 239.86 |
|  | 17:00 |  |  |  |
|  | 18:00 | 8.74 | 99.7 | 249.15 |
|  | 19:00 | 10.92 | 79.47 | 249.98 |
|  | 20:00 | 10.92 | 105.29 | 281.20 |
|  | 21:00 | 10.93 | 95.98 | 287.31 |
|  | 22:00 | 10.92 | 83.19 | 275.26 |
|  | 23:00 | 10.93 | 90.91 | 280.55 |
|  | 24:00 | 10.92 | 78.53 | 282.43 |
| 平均 |  | 10.44 | 97.27 | 257.79 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 17:00时运营商在调试烟气在线设备 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.48 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 24.27 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.63 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑