山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-13 | 01:00 | 10.94 | 66.66 | 261.60 |
|  | 02:00 | 10.93 | 77.1 | 260.03 |
|  | 03:00 | 10.93 | 84.09 | 261.84 |
|  | 04:00 | 10.94 | 98.02 | 272.58 |
|  | 05:00 | 10.95 | 86.15 | 262.06 |
|  | 06:00 | 10.95 | 79.64 | 251.11 |
|  | 07:00 | 10.94 | 91.80 | 263.93 |
|  | 08:00 | 10.94 | 109.71 | 256.11 |
|  | 09:00 | 10.94 | 74.79 | 249.91 |
|  | 10:00 | 10.94 | 35.73 | 215.48 |
|  | 11:00 | 10.94 | 84.61 | 219.60 |
|  | 12:00 | 10.94 | 96.28 | 227.74 |
|  | 13:00 | 10.95 | 91.1 | 206.13 |
|  | 14:00 | 10.95 | 92.29 | 217.85 |
|  | 15:00 | 10.93 | 93.22 | 220.59 |
|  | 16:00 | 10.93 | 117.38 | 231.57 |
|  | 17:00 | 10.94 | 75.08 | 236.04 |
|  | 18:00 | 10.95 | 77.59 | 238.75 |
|  | 19:00 | 10.94 | 24.66 | 247.10 |
|  | 20:00 | 10.94 | 30.18 | 258.51 |
|  | 21:00 | 10.95 | 96.11 | 267.13 |
|  | 22:00 | 10.95 | 18.71 | 257.59 |
|  | 23:00 | 10.95 | 17.30 | 263.84 |
|  | 24:00 | 10.94 | 49.20 | 251.68 |
| 平均 |  | 10.94 | 73.64 | 245.78 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.95 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 16.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.96 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑