山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-14 | 01:00 | 10.93 | 34.25 | 251.83 |
|  | 02:00 | 10.93 | 55 | 246.28 |
|  | 03:00 | 10.94 | 71.75 | 241.29 |
|  | 04:00 | 10.94 | 68.22 | 256.11 |
|  | 05:00 | 10.94 | 36.39 | 248.34 |
|  | 06:00 | 10.95 | 46.5 | 241.63 |
|  | 07:00 | 10.94 | 78.67 | 248.35 |
|  | 08:00 | 10.95 | 82.89 | 249.74 |
|  | 09:00 | 10.95 | 83.4 | 247.92 |
|  | 10:00 | 10.94 | 87.75 | 215.63 |
|  | 11:00 | 10.95 | 142.85 | 167.30 |
|  | 12:00 | 10.93 | 101.6 | 250.62 |
|  | 13:00 | 10.95 | 98.03 | 262.38 |
|  | 14:00 | 10.94 | 87.52 | 245.34 |
|  | 15:00 | 10.94 | 94.05 | 246.01 |
|  | 16:00 | 10.94 | 87.45 | 252.12 |
|  | 17:00 | 10.95 | 75.45 | 260.85 |
|  | 18:00 | 10.95 | 79.41 | 264.31 |
|  | 19:00 | 10.96 | 75.44 | 261.01 |
|  | 20:00 | 10.95 | 81.66 | 269.52 |
|  | 21:00 | 10.95 | 74.96 | 262.56 |
|  | 22:00 | 10.95 | 85.94 | 269.63 |
|  | 23:00 | 10.95 | 87.07 | 257.29 |
|  | 24:00 | 10.94 | 74.36 | 243.35 |
| 平均 |  | 10.94 | 78.78 | 248.31 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.43 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 29.58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.03 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑