山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-16 | 01:00 | 10.95 | 127.85 | 287.84 |
|  | 02:00 | 10.96 | 109.16 | 271.93 |
|  | 03:00 | 10.96 | 107.8 | 266.52 |
|  | 04:00 | 10.96 | 125.28 | 278.68 |
|  | 05:00 | 10.96 | 101.90 | 286.71 |
|  | 06:00 | 10.95 | 85.43 | 270.58 |
|  | 07:00 | 10.94 | 107.33 | 273.65 |
|  | 08:00 | 10.95 | 115.32 | 281.55 |
|  | 09:00 | 10.95 | 101.52 | 275.64 |
|  | 10:00 | 10.96 | 96.52 | 280.35 |
|  | 11:00 | 10.95 | 91.11 | 271.45 |
|  | 12:00 | 10.96 | 90.13 | 284.59 |
|  | 13:00 | 10.96 | 92.46 | 281.03 |
|  | 14:00 | 10.96 | 79.56 | 260.02 |
|  | 15:00 | 10.96 | 96.64 | 268.61 |
|  | 16:00 | 10.96 | 110.60 | 283.11 |
|  | 17:00 | 10.96 | 93.45 | 296.35 |
|  | 18:00 | 10.96 | 95.64 | 269.30 |
|  | 19:00 | 10.96 | 98.04 | 288.81 |
|  | 20:00 | 10.96 | 100.88 | 270.55 |
|  | 21:00 | 10.97 | 110.46 | 297.28 |
|  | 22:00 | 10.96 | 109.82 | 281.06 |
|  | 23:00 | 10.97 | 138.89 | 273.93 |
|  | 24:00 | 10.96 | 89.66 | 275.26 |
| 平均 |  | 10.96 | 103.14 | 278.11 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 68.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.16 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑