山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-17 | 01:00 | 10.97 | 90.32 | 284.97 |
|  | 02:00 | 10.96 | 111.17 | 276.25 |
|  | 03:00 | 10.97 | 97.27 | 270.55 |
|  | 04:00 | 10.96 | 92.52 | 279.40 |
|  | 05:00 | 10.95 | 100.24 | 274.51 |
|  | 06:00 | 10.96 | 100.44 | 273.13 |
|  | 07:00 | 10.96 | 98.29 | 272.88 |
|  | 08:00 | 10.96 | 104.49 | 275.81 |
|  | 09:00 | 10.96 | 94.13 | 274.14 |
|  | 10:00 | 10.96 | 94.86 | 267.03 |
|  | 11:00 | 10.96 | 103.26 | 268.62 |
|  | 12:00 | 10.96 | 112.64 | 272.30 |
|  | 13:00 | 10.96 | 108.26 | 281.80 |
|  | 14:00 | 10.96 | 116.95 | 273.53 |
|  | 15:00 | 10.96 | 116.68 | 273.21 |
|  | 16:00 | 10.96 | 114.28 | 271.84 |
|  | 17:00 | 10.96 | 102.25 | 274.77 |
|  | 18:00 | 10.96 | 102.37 | 271.83 |
|  | 19:00 | 10.96 | 108.26 | 266.25 |
|  | 20:00 | 10.95 | 100.85 | 280.30 |
|  | 21:00 | 10.95 | 80.75 | 268.53 |
|  | 22:00 | 10.95 | 81.19 | 275.70 |
|  | 23:00 | 10.95 | 81.71 | 258.04 |
|  | 24:00 | 10.95 | 126.32 | 275.44 |
| 平均 |  | 10.96 | 101.64 | 273.36 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-17 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 38.77 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑