山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-20 | 01:00 | 10.94 | 105.69 | 267.54 |
|  | 02:00 | 10.96 | 87.19 | 259.11 |
|  | 03:00 | 10.96 | 85.43 | 253.81 |
|  | 04:00 | 10.95 | 88.26 | 263.37 |
|  | 05:00 | 10.94 | 110.04 | 276.90 |
|  | 06:00 | 10.95 | 99.22 | 267.50 |
|  | 07:00 | 10.95 | 95.37 | 265.12 |
|  | 08:00 | 10.94 | 97.41 | 269.30 |
|  | 09:00 | 10.94 | 84.09 | 289.07 |
|  | 10:00 | 10.95 | 79.09 | 289.43 |
|  | 11:00 | 10.96 | 78.1 | 265.11 |
|  | 12:00 | 10.95 | 85.97 | 296.54 |
|  | 13:00 | 10.94 | 80.07 | 284.82 |
|  | 14:00 | 10.92 | 82.85 | 286.55 |
|  | 15:00 | 10.94 | 82.44 | 280.55 |
|  | 16:00 | 10.94 | 89.33 | 268.88 |
|  | 17:00 | 10.94 | 84.2 | 284.03 |
|  | 18:00 | 10.95 | 84.74 | 297.97 |
|  | 19:00 | 10.95 | 75.64 | 282.27 |
|  | 20:00 | 10.93 | 77.27 | 286.51 |
|  | 21:00 | 10.94 | 82.54 | 285.13 |
|  | 22:00 | 10.94 | 98.93 | 280.31 |
|  | 23:00 | 10.95 | 78.5 | 284.82 |
|  | 24:00 | 10.94 | 84.84 | 281.84 |
| 平均 |  | 10.94 | 87.38 | 277.77 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.3 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 34.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑