山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-23 | 01:00 | 10.92 | 108.65 | 271.40 |
|  | 02:00 | 10.93 | 107.76 | 266.27 |
|  | 03:00 | 10.92 | 103.78 | 268.36 |
|  | 04:00 | 10.91 | 100.52 | 288.32 |
|  | 05:00 | 10.93 | 102.78 | 279.52 |
|  | 06:00 | 10.93 | 103.07 | 282.48 |
|  | 07:00 | 10.93 | 113.75 | 292.10 |
|  | 08:00 | 10.92 | 109.44 | 296.41 |
|  | 09:00 | 10.92 | 116.31 | 281.50 |
|  | 10:00 | 10.93 | 116.75 | 279.31 |
|  | 11:00 | 10.93 | 99.92 | 253.04 |
|  | 12:00 | 10.94 | 94.02 | 263.00 |
|  | 13:00 | 10.94 | 79.03 | 274.00 |
|  | 14:00 | 10.94 | 85.13 | 270.68 |
|  | 15:00 | 10.93 | 82.91 | 258.43 |
|  | 16:00 | 10.93 | 86.79 | 261.31 |
|  | 17:00 | 10.93 | 77.89 | 277.09 |
|  | 18:00 | 10.92 | 78.35 | 248.94 |
|  | 19:00 | 10.93 | 82.5 | 257.65 |
|  | 20:00 | 10.95 | 86.06 | 260.39 |
|  | 21:00 | 10.94 | 90.75 | 262.85 |
|  | 22:00 | 10.93 | 72.33 | 310.17 |
|  | 23:00 | 10.93 | 81.17 | 310.88 |
|  | 24:00 | 10.94 | 112.92 | 296.96 |
| 平均 |  | 10.93 | 95.52 | 275.46 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.27 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 74.95 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.51 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑