山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-24 | 01:00 | 10.94 | 96.1 | 284.59 |
|  | 02:00 | 10.93 | 91.19 | 265.78 |
|  | 03:00 | 10.92 | 101.18 | 257.72 |
|  | 04:00 | 10.92 | 93.11 | 283.37 |
|  | 05:00 | 10.92 | 105.39 | 288.19 |
|  | 06:00 | 10.92 | 96.87 | 281.72 |
|  | 07:00 | 10.92 | 89.88 | 276.73 |
|  | 08:00 | 10.92 | 36.22 | 271.50 |
|  | 09:00 | 10.92 | 17.53 | 278.55 |
|  | 10:00 | 10.91 | 19.95 | 275.51 |
|  | 11:00 | 10.91 | 67.50 | 267.76 |
|  | 12:00 | 10.92 | 76.69 | 271.46 |
|  | 13:00 | 10.92 | 73.47 | 280.53 |
|  | 14:00 | 10.93 | 66.08 | 275.46 |
|  | 15:00 | 10.93 | 56.61 | 279.20 |
|  | 16:00 | 10.92 | 62.71 | 274.57 |
|  | 17:00 | 10.93 | 63.43 | 261.55 |
|  | 18:00 | 10.92 | 64.64 | 255.51 |
|  | 19:00 | 10.93 | 80.29 | 254.78 |
|  | 20:00 | 10.93 | 67.88 | 268.22 |
|  | 21:00 | 10.92 | 13.99 | 269.83 |
|  | 22:00 | 10.92 | 7.12 | 261.41 |
|  | 23:00 | 10.92 | 6.55 | 265.15 |
|  | 24:00 | 10.93 | 7.42 | 264.83 |
| 平均 |  | 10.92 | 60.90 | 271.41 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.40 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 79 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.80 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑