山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-28 | 01:00 | 10.94 | 104.21 | 255.04 |
|  | 02:00 | 10.93 | 75.76 | 248.33 |
|  | 03:00 | 10.95 | 97.13 | 270.33 |
|  | 04:00 | 10.94 | 105.95 | 272.02 |
|  | 05:00 | 10.94 | 79.63 | 283.59 |
|  | 06:00 | 10.95 | 87.76 | 266.66 |
|  | 07:00 | 10.95 | 91.21 | 265.40 |
|  | 08:00 | 10.94 | 87.77 | 263.64 |
|  | 09:00 | 10.94 | 115.16 | 260.44 |
|  | 10:00 | 10.94 | 120.78 | 265.66 |
|  | 11:00 | 10.93 | 99.89 | 253.85 |
|  | 12:00 | 10.95 | 86.75 | 149.25 |
|  | 13:00 | 10.94 | 6.83 | 117.79 |
|  | 14:00 | 10.95 | 2.99 | 101.84 |
|  | 15:00 | 10.96 | 3.08 | 122.14 |
|  | 16:00 | 10.96 | 78.87 | 259.71 |
|  | 17:00 | 10.95 | 78.93 | 256.33 |
|  | 18:00 | 10.95 | 17.29 | 262.11 |
|  | 19:00 | 10.96 | 49.71 | 254.22 |
|  | 20:00 | 10.94 | 94.16 | 264.39 |
|  | 21:00 | 10.96 | 66.87 | 275.87 |
|  | 22:00 | 10.95 | 69.47 | 264.51 |
|  | 23:00 | 10.95 | 75.22 | 249.73 |
|  | 24:00 | 10.95 | 84.79 | 261.40 |
| 平均 |  | 10.94 | 74.17 | 239.34 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 56.25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 10.91 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑