山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-29 | 01:00 | 10.94 | 77.85 | 276.67 |
|  | 02:00 | 10.95 | 93.26 | 282.44 |
|  | 03:00 | 10.94 | 47.49 | 259.65 |
|  | 04:00 | 10.94 | 17.69 | 257.95 |
|  | 05:00 | 10.93 | 62.46 | 269.67 |
|  | 06:00 | 10.93 | 109.84 | 259.10 |
|  | 07:00 | 10.92 | 131.45 | 248.57 |
|  | 08:00 | 10.93 | 271.09 | 240.29 |
|  | 09:00 | 10.93 | 71 | 267.34 |
|  | 10:00 | 10.93 | 19.7 | 252.22 |
|  | 11:00 | 10.94 | 47.65 | 241.68 |
|  | 12:00 | 10.95 | 87.23 | 265.05 |
|  | 13:00 | 10.95 | 78.37 | 273.15 |
|  | 14:00 | 10.95 | 90.41 | 255.35 |
|  | 15:00 | 10.95 | 99.79 | 253.40 |
|  | 16:00 | 10.96 | 98.63 | 245.18 |
|  | 17:00 | 10.95 | 94.84 | 233.12 |
|  | 18:00 | 10.95 | 131.06 | 226.67 |
|  | 19:00 | 10.96 | 115.97 | 226.18 |
|  | 20:00 | 10.96 | 79.85 | 225.36 |
|  | 21:00 | 10.96 | 89.40 | 215.30 |
|  | 22:00 | 10.96 | 121.24 | 224.81 |
|  | 23:00 | 10.96 | 152.70 | 201.68 |
|  | 24:00 | 10.95 | 229.08 | 220.92 |
| 平均 |  | 10.95 | 100.75 | 246.73 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.41 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 49.75 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.55 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑