山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-1 | 01:00 | 10.95 | 77.89 | 238.86 |
|  | 02:00 | 10.95 | 75.89 | 219.38 |
|  | 03:00 | 10.95 | 44.72 | 229.40 |
|  | 04:00 | 10.93 | 54.07 | 225.94 |
|  | 05:00 | 10.94 | 72.57 | 225.71 |
|  | 06:00 | 10.94 | 72.77 | 223.75 |
|  | 07:00 | 10.94 | 69.54 | 227.60 |
|  | 08:00 | 10.94 | 132.71 | 233.46 |
|  | 09:00 | 10.94 | 80.94 | 237.30 |
|  | 10:00 | 10.94 | 16.52 | 228.89 |
|  | 11:00 | 10.93 | 29.63 | 226.23 |
|  | 12:00 | 10.94 | 76.4 | 230.80 |
|  | 13:00 | 10.94 | 100.63 | 235.11 |
|  | 14:00 | 10.95 | 100.24 | 229.51 |
|  | 15:00 | 10.94 | 117.54 | 223.95 |
|  | 16:00 | 10.96 | 95 | 223.79 |
|  | 17:00 | 10.95 | 92.48 | 233.39 |
|  | 18:00 | 10.95 | 91.22 | 231.50 |
|  | 19:00 | 10.96 | 116.12 | 213.59 |
|  | 20:00 | 10.96 | 87.79 | 215.69 |
|  | 21:00 | 10.96 | 95.59 | 228.26 |
|  | 22:00 | 10.95 | 79.10 | 200.35 |
|  | 23:00 | 10.96 | 96.79 | 223.96 |
|  | 24:00 | 10.96 | 88.39 | 198.63 |
| 平均 |  | 10.95 | 81.85 | 225.21 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.43 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.92 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.31 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 89 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑