山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-2 | 01:00 | 10.96 | 66.16 | 221.30 |
|  | 02:00 | 10.96 | 83.1 | 223.97 |
|  | 03:00 | 10.96 | 76.28 | 240.30 |
|  | 04:00 | 10.96 | 97.79 | 232.27 |
|  | 05:00 | 10.96 | 74.22 | 233.11 |
|  | 06:00 | 10.95 | 79.46 | 231.25 |
|  | 07:00 | 10.94 | 81.06 | 232.63 |
|  | 08:00 | 10.95 | 40.42 | 215.57 |
|  | 09:00 | 10.94 | 64.96 | 230.14 |
|  | 10:00 | 10.94 | 98.83 | 217.79 |
|  | 11:00 | 10.94 | 90.85 | 221.62 |
|  | 12:00 | 10.94 | 58.51 | 82.92 |
|  | 13:00 | 10.95 | 67.14 | 170.83 |
|  | 14:00 | 10.94 | 52.34 | 161.84 |
|  | 15:00 | 10.94 | 47.73 | 153.55 |
|  | 16:00 | 10.94 | 5.11 | 61.59 |
|  | 17:00 | 10.94 | 6.12 | 55.08 |
|  | 18:00 | 10.95 | 9.34 | 234.63 |
|  | 19:00 | 10.94 | 2.62 | 248.72 |
|  | 20:00 | 10.94 | 49.98 | 242.57 |
|  | 21:00 | 10.94 | 13.41 | 232.60 |
|  | 22:00 | 10.94 | 12.69 | 227.78 |
|  | 23:00 | 10.94 | 10.39 | 221.92 |
|  | 24:00 | 10.93 | 20.05 | 227.46 |
| 平均 |  | 10.95 | 50.35 | 200.89 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.50 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.37 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 80 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑