山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-8 | 01:00 | 10.93 | 3.3 | 126.84 |
|  | 02:00 | 10.94 | 4.78 | 135.93 |
|  | 03:00 | 10.93 | 7.89 | 136.37 |
|  | 04:00 | 10.93 | 9.55 | 133.98 |
|  | 05:00 | 10.93 | 11.25 | 159.17 |
|  | 06:00 | 10.93 | 71.97 | 190.68 |
|  | 07:00 | 10.93 | 97.9 | 201.51 |
|  | 08:00 | 10.94 | 154.69 | 178.90 |
|  | 09:00 | 10.94 | 101.36 | 227.27 |
|  | 10:00 | 10.94 | 75.77 | 248.78 |
|  | 11:00 | 10.96 | 66.27 | 258.84 |
|  | 12:00 | 10.96 | 48.13 | 161.86 |
|  | 13:00 | 10.96 | 39.25 | 137.00 |
|  | 14:00 | 10.96 | 3.76 | 93.83 |
|  | 15:00 | 10.96 | 5.98 | 103.28 |
|  | 16:00 | 10.96 | 14.07 | 98.51 |
|  | 17:00 | 10.96 | 4.54 | 127.54 |
|  | 18:00 | 10.96 | 12.1 | 133.32 |
|  | 19:00 | 10.96 | 49.87 | 135.02 |
|  | 20:00 | 10.96 | 98.82 | 129.50 |
|  | 21:00 | 10.96 | 96.92 | 128.36 |
|  | 22:00 | 10.97 | 99.51 | 121.74 |
|  | 23:00 | 10.96 | 62.95 | 104.24 |
|  | 24:00 | 10.96 | 39.17 | 104.86 |
| 平均 |  | 10.95 | 49.15 | 149.05 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.46 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.52 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 73 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑