山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-13 | 01:00 | 10.95 | 2.52 | 20.41 |
|  | 02:00 | 10.95 | 5.96 | 45.67 |
|  | 03:00 | 10.95 | 1.05 | 66.11 |
|  | 04:00 | 10.95 | 1.18 | 65.73 |
|  | 05:00 | 10.96 | 1.56 | 58.85 |
|  | 06:00 | 10.96 | 2.38 | 39.67 |
|  | 07:00 | 10.95 | 2.58 | 30.40 |
|  | 08:00 | 10.97 | 1.66 | 45.32 |
|  | 09:00 | 10.96 | 1.93 | 34.82 |
|  | 10:00 | 10.97 | 2.1 | 20.38 |
|  | 11:00 | 10.97 | 2.98 | 38.90 |
|  | 12:00 | 10.96 | 2.36 | 84.08 |
|  | 13:00 | 10.96 | 2.31 | 85.18 |
|  | 14:00 | 10.96 | 2.31 | 85.09 |
|  | 15:00 | 10.96 | 2.79 | 104.52 |
|  | 16:00 | 10.96 | 3.08 | 83.65 |
|  | 17:00 | 10.96 | 3.51 | 97.21 |
|  | 18:00 | 10.96 | 1.61 | 78.01 |
|  | 19:00 | 10.96 | 1.97 | 74.49 |
|  | 20:00 | 10.96 | 2.78 | 95.19 |
|  | 21:00 | 10.96 | 5.19 | 131.13 |
|  | 22:00 | 10.95 | 14.81 | 148.04 |
|  | 23:00 | 10.95 | 18.12 | 121.43 |
|  | 24:00 | 10.95 | 21.67 | 121.54 |
| 平均 |  | 10.95 | 4.52 | 74.0 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.4 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 36.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.90 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑