山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-17 | 01:00 | 10.96 | 8.37 | 138.47 |
|  | 02:00 | 10.96 | 4.78 | 151.73 |
|  | 03:00 | 10.97 | 7.15 | 154.00 |
|  | 04:00 | 10.96 | 89.46 | 155.05 |
|  | 05:00 | 10.96 | 12.26 | 168.59 |
|  | 06:00 | 10.97 | 3.77 | 168.71 |
|  | 07:00 | 10.96 | 7.46 | 161.10 |
|  | 08:00 | 10.96 | 21.71 | 165.66 |
|  | 09:00 | 10.97 | 7.22 | 161.67 |
|  | 10:00 | 10.96 | 15.38 | 158.85 |
|  | 11:00 | 10.96 | 25.71 | 125.32 |
|  | 12:00 | 10.96 | 11.73 | 105.25 |
|  | 13:00 | 10.96 | 8.71 | 108.51 |
|  | 14:00 | 10.96 | 10.39 | 112.29 |
|  | 15:00 | 10.96 | 3.33 | 99.17 |
|  | 16:00 | 10.96 | 4.54 | 93.64 |
|  | 17:00 | 10.96 | 11.36 | 117.08 |
|  | 18:00 | 10.96 | 1.44 | 108.97 |
|  | 19:00 | 10.96 | 1.68 | 101.49 |
|  | 20:00 | 10.96 | 2.81 | 103.20 |
|  | 21:00 | 10.96 | 2.82 | 105.90 |
|  | 22:00 | 10.96 | 7.14 | 118.29 |
|  | 23:00 | 10.96 | 1.44 | 120.86 |
|  | 24:00 | 10.96 | 1.88 | 114.06 |
| 平均 |  | 10.96 | 11.35 | 129.91 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-17 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.31 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 42.57 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.97 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑