山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-20 | 01:00 | 10.97 | 1.9 | 114.22 |
|  | 02:00 | 10.97 | 2.1 | 119.98 |
|  | 03:00 | 10.96 | 2.29 | 125.11 |
|  | 04:00 | 10.96 | 2.15 | 134.02 |
|  | 05:00 | 10.96 | 3.1 | 132.83 |
|  | 06:00 | 10.96 | 2.05 | 137.98 |
|  | 07:00 | 10.96 | 4.16 | 146.93 |
|  | 08:00 | 10.97 | 6.91 | 131.89 |
|  | 09:00 | 10.97 | 5.09 | 137.82 |
|  | 10:00 | 10.96 | 9.78 | 140.07 |
|  | 11:00 | 10.96 | 4.95 | 149.35 |
|  | 12:00 | 10.95 | 10.47 | 130.20 |
|  | 13:00 | 10.96 | 5.43 | 123.24 |
|  | 14:00 | 10.95 | 7.44 | 135.90 |
|  | 15:00 | 10.96 | 5.3 | 133.44 |
|  | 16:00 | 10.96 | 6.36 | 128.07 |
|  | 17:00 | 10.96 | 4.77 | 112.17 |
|  | 18:00 | 10.96 | 7.59 | 115.12 |
|  | 19:00 | 10.97 | 4.31 | 107.70 |
|  | 20:00 | 10.97 | 2.38 | 110.19 |
|  | 21:00 | 10.97 | 1.8 | 108.62 |
|  | 22:00 | 10.97 | 2.59 | 117.37 |
|  | 23:00 | 10.96 | 4.01 | 125.90 |
|  | 24:00 | 10.96 | 3.06 | 122.05 |
| 平均 |  | 10.96 | 4.58 | 126.67 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 45.35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.53 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 57 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑