山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 5月 31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 5月30日 | 总排口 | 手工 | COD | 53 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.45 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-05-30 01:00 | 2.92 | 23.12 | 402.39 |
| 2015-05-30 02:00 | 2.99 | 23.59 | 411.65 |
| 2015-05-30 03:00 | 2.02 | 23.36 | 408.62 |
| 2015-05-30 04:00 | 2.62 | 23.04 | 364.46 |
| 2015-05-30 05:00 | 2.51 | 22.05 | 396.62 |
| 2015-05-30 06:00 | 2.02 | 22.54 | 343.61 |
| 2015-05-30 07:00 | 2.52 | 22.49 | 369.74 |
| 2015-05-30 08:00 | 2.28 | 23.07 | 426.68 |
| 2015-05-30 09:00 | 3.88 | 24.89 | 442.08 |
| 2015-05-30 10:00 | 2.35 | 26.1 | 395.51 |
| 2015-05-30 11:00 | 2.77 | 26.46 | 360.07 |
| 2015-05-30 12:00 | 2.02 | 27.07 | 352.9 |
| 2015-05-30 13:00 | 2.81 | 26.95 | 346.22 |
| 2015-05-30 14:00 | 1.76 | 24.7 | 356.01 |
| 2015-05-30 15:00 | 2.43 | 26.75 | 393.38 |
| 2015-05-30 16:00 | 0.92 | 25.62 | 380.89 |
| 2015-05-30 17:00 | 2.51 | 26.82 | 370.8 |
| 2015-05-30 18:00 | 3.16 | 26.07 | 434.54 |
| 2015-05-30 19:00 | 3.74 | 25.77 | 365.15 |
| 2015-05-30 20:00 | 2.8 | 25.58 | 319.41 |
| 2015-05-30 21:00 | 3.36 | 24.12 | 338.71 |
| 2015-05-30 22:00 | 2.84 | 23.7 | 374.5 |
| 2015-05-30 23:00 | 2.06 | 23.49 | 321.2 |
| 2015-05-30 24:00 | 2.66 | 22.95 | 281.54 |
| 平均 | 2.58 | 24.60 | 373.20 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |