山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 55 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.69 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-04 01:00 | 2.29 | 23.72 | 398.58 |
| 2015-06-04 02:00 | 2.23 | 24.73 | 468.38 |
| 2015-06-04 03:00 | 2.57 | 23.92 | 442.24 |
| 2015-06-04 04:00 | 2.14 | 24.35 | 372.87 |
| 2015-06-04 05:00 | 2.16 | 24.58 | 264.21 |
| 2015-06-04 06:00 | 2.83 | 24.18 | 416.45 |
| 2015-06-04 07:00 | 3.15 | 23.79 | 422.95 |
| 2015-06-04 08:00 | 3.08 | 24.08 | 460.55 |
| 2015-06-04 09:00 | 2.99 | 23.36 | 437.17 |
| 2015-06-04 10:00 | 3.04 | 22.7 | 332.39 |
| 2015-06-04 11:00 | 2.8 | 22.75 | 309.92 |
| 2015-06-04 12:00 | 2.38 | 23.53 | 274.3 |
| 2015-06-04 13:00 | 2.58 | 23.71 | 375.25 |
| 2015-06-04 14:00 | 2.51 | 23.62 | 310.13 |
| 2015-06-04 15:00 | 2.56 | 23.93 | 384.9 |
| 2015-06-04 16:00 | 2.12 | 23.85 | 424.34 |
| 2015-06-04 17:00 | 1.08 | 23.8 | 241.92 |
| 2015-06-04 18:00 | 4.6 | 24.42 | 263.07 |
| 2015-06-04 19:00 | 3 | 23.89 | 321.63 |
| 2015-06-04 20:00 | 3.99 | 23.76 | 264.93 |
| 2015-06-04 21:00 | 2.21 | 23.82 | 300.1 |
| 2015-06-04 22:00 | 4.01 | 22.82 | 291.13 |
| 2015-06-04 23:00 | 2.19 | 22.66 | 335.58 |
| 2015-06-04 24:00 | 2.06 | 23 | 368.92 |
| 平均 | 2.69 | 23.71 | 353.41 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |