山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.26 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.28 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-26 | 01:00 | 9.96 | 63.20 | 387.1 |
|  | 02:00 | 9.95 | 65.66 | 399.1 |
|  | 03:00 | 9.96 | 65.64 | 424.7 |
|  | 04:00 | 10.05 | 57.83 | 383.7 |
|  | 05:00 | 10.03 | 37.29 | 386.1 |
|  | 06:00 | 9.98 | 42.89 | 416.5 |
|  | 07:00 | 9.97 | 39.26 | 391.6 |
|  | 08:00 | 10.02 | 45.70 | 383.5 |
|  | 09:00 | 9.94 | 52.59 | 356.7 |
|  | 10:00 | 10.03 | 61.57 | 339.1 |
|  | 11:00 | 9.91 | 45.55 | 174.0 |
|  | 12:00 | 9.88 | 44.16 | 185.5 |
|  | 13:00 | 9.85 | 55.67 | 420.9 |
|  | 14:00 | 9.93 | 56.90 | 416.8 |
|  | 15:00 | 9.89 | 48.99 | 318.1 |
|  | 16:00 | 9.89 | 59.53 | 151.7 |
|  | 17:00 | 9.87 | 52.93 | 209.0 |
|  | 18:00 | 9.87 | 51.54 | 373.9 |
|  | 19:00 | 9.94 | 52.60 | 378.6 |
|  | 20:00 | 9.96 | 49.42 | 348.7 |
|  | 21:00 | 9.90 | 54.32 | 324.0 |
|  | 22:00 | 9.88 | 46.18 | 324.6 |
|  | 23:00 | 9.84 | 43.19 | 339.2 |
|  | 24:00 | 9.82 | 71.36 | 369.3 |
| 平均 |  | 9.93 | 52.67 | 341.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |