山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   30   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.30 | 总排口 | 手工 | COD | 21.6 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.45 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-30 | 01:00 | 9.81 | 34.92 | 370.9 |
|  | 02:00 | 9.81 | 33.79 | 365.9 |
|  | 03:00 | 9.87 | 29.48 | 480.5 |
|  | 04:00 | 9.81 | 37.21 | 400.4 |
|  | 05:00 | 9.88 | 40.84 | 395.0 |
|  | 06:00 | 9.82 | 44.2 | 390.3 |
|  | 07:00 | 9.72 | 49.45 | 440.7 |
|  | 08:00 | 9.79 | 45.73 | 420.0 |
|  | 09:00 | 9.86 | 38.71 | 397.9 |
|  | 10:00 | 9.91 | 42.5 | 209.6 |
|  | 11:00 | 9.88 | 35.36 | 132.4 |
|  | 12:00 | 9.9 | 56.46 | 295.4 |
|  | 13:00 | 9.92 | 66.19 | 299.7 |
|  | 14:00 | 9.86 | 70.22 | 300.8 |
|  | 15:00 | 9.86 | 75.95 | 316.2 |
|  | 16:00 | 9.8 | 70.65 | 323.7 |
|  | 17:00 | 9.87 | 70.65 | 353.0 |
|  | 18:00 | 9.86 | 68.57 | 327.2 |
|  | 19:00 | 9.89 | 67.83 | 347.6 |
|  | 20:00 | 9.9 | 64.4 | 326.0 |
|  | 21:00 | 9.83 | 64.42 | 328.8 |
|  | 22:00 | 9.99 | 55.12 | 329.2 |
|  | 23:00 | 10.0 | 58.82 | 282.5 |
|  | 24:00 | 10.0 | 48.12 | 388.6 |
| 平均 |  | 9.87 | 52.9 | 342.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |