山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   31   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.31 | 总排口 | 手工 | COD | 13.7 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.3 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-31 | 01:00 | 10.03 | 47.12 | 383.6 |
|  | 02:00 | 9.89 | 43.55 | 329.3 |
|  | 03:00 | 9.86 | 44.24 | 351.5 |
|  | 04:00 | 9.86 | 51.02 | 329.1 |
|  | 05:00 | 9.68 | 48.24 | 328.1 |
|  | 06:00 | 9.74 | 51.1 | 341.8 |
|  | 07:00 | 9.73 | 52.31 | 396.4 |
|  | 08:00 | 9.88 | 59.04 | 379.0 |
|  | 09:00 | 9.96 | 61.7 | 326.2 |
|  | 10:00 | 10.02 | 38.52 | 317.7 |
|  | 11:00 | 9.99 | 43.97 | 321.3 |
|  | 12:00 | 10.0 | 49.12 | 407.8 |
|  | 13:00 | 9.99 | 48.54 | 420.6 |
|  | 14:00 | 9.94 | 43.04 | 444.5 |
|  | 15:00 | 9.92 | 38.44 | 417.8 |
|  | 16:00 | 9.9 | 42.75 | 414.9 |
|  | 17:00 | 9.89 | 49.8 | 411.0 |
|  | 18:00 | 9.85 | 40.33 | 409.7 |
|  | 19:00 | 9.78 | 47.37 | 387.4 |
|  | 20:00 | 9.75 | 36.55 | 397.6 |
|  | 21:00 | 9.85 | 35.67 | 375.8 |
|  | 22:00 | 9.86 | 46.6 | 380.6 |
|  | 23:00 | 9.83 | 56.46 | 410.0 |
|  | 24:00 | 9.8 | 53.04 | 387.2 |
| 平均 |  | 9.87 | 47.02 | 377.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |