山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   3   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.3 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.9 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-3 | 01:00 | 10.02 | 79.53 | 302.4 |
|  | 02:00 | 10.01 | 65.93 | 267.9 |
|  | 03:00 | 10.15 | 66.13 | 271.7 |
|  | 04:00 | 10.02 | 60.46 | 266.2 |
|  | 05:00 | 10.03 | 61.98 | 256.3 |
|  | 06:00 | 10.04 | 69.12 | 291.2 |
|  | 07:00 | 10.07 | 73.80 | 250.4 |
|  | 08:00 | 10.10 | 59.27 | 299.3 |
|  | 09:00 | 10.07 | 61.79 | 277.0 |
|  | 10:00 | 10.06 | 57.41 | 270.9 |
|  | 11:00 | 9.93 | 56.04 | 278.8 |
|  | 12:00 | 9.94 | 70.19 | 327.4 |
|  | 13:00 | 10.03 | 59.74 | 267.3 |
|  | 14:00 | 9.96 | 78.74 | 267.7 |
|  | 15:00 | 9.85 | 78.58 | 260.8 |
|  | 16:00 | 9.98 | 77.34 | 304.1 |
|  | 17:00 | 10.05 | 74.53 | 251.3 |
|  | 18:00 | 9.92 | 81.17 | 292.3 |
|  | 19:00 | 9.94 | 90.99 | 316.3 |
|  | 20:00 | 10.04 | 78.39 | 293.7 |
|  | 21:00 | 9.94 | 74.73 | 284.1 |
|  | 22:00 | 10.08 | 75.36 | 304.7 |
|  | 23:00 | 10.10 | 75.14 | 283.4 |
|  | 24:00 | 10.07 | 65.58 | 325.5 |
| 平均 |  | 10.02 | 70.50 | 283.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |