山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   4   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.4 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.33 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-4 | 01:00 | 9.93 | 55.16 | 340.1 |
|  | 02:00 | 9.96 | 49.77 | 368.6 |
|  | 03:00 | 9.91 | 46.87 | 396.6 |
|  | 04:00 | 9.94 | 45.69 | 382.0 |
|  | 05:00 | 9.94 | 38.64 | 360.1 |
|  | 06:00 | 9.96 | 46.30 | 378.8 |
|  | 07:00 | 9.88 | 53.03 | 383.4 |
|  | 08:00 | 10.04 | 51.76 | 270.5 |
|  | 09:00 | 10.01 | 55.08 | 267.2 |
|  | 10:00 | 10.09 | 56.12 | 367.6 |
|  | 11:00 | 9.99 | 64.46 | 393.4 |
|  | 12:00 | 10.00 | 65.20 | 419.7 |
|  | 13:00 | 9.96 | 52.36 | 337.5 |
|  | 14:00 | 9.95 | 42.68 | 289.5 |
|  | 15:00 | 9.99 | 46.02 | 278.9 |
|  | 16:00 | 9.95 | 39.07 | 356.1 |
|  | 17:00 | 10.00 | 71.12 | 344.4 |
|  | 18:00 | 10.03 | 60.91 | 339.7 |
|  | 19:00 | 9.96 | 71.15 | 342.5 |
|  | 20:00 | 9.97 | 88.87 | 327.5 |
|  | 21:00 | 9.96 | 67.49 | 299.3 |
|  | 22:00 | 10.04 | 70.23 | 219.6 |
|  | 23:00 | 10.03 | 51.63 | 249.8 |
|  | 24:00 | 9.92 | 59.09 | 291.3 |
| 平均 |  | 9.97 | 56.20 | 404.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |