山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   8   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.8 | 总排口 | 手工 | COD | 18 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.83 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-8 | 01:00 | 9.98 | 48.97 | 369.1 |
|  | 02:00 | 10.01 | 48.58 | 371.1 |
|  | 03:00 | 9.99 | 37.15 | 426.0 |
|  | 04:00 | 9.99 | 38.37 | 390.2 |
|  | 05:00 | 10.00 | 38.26 | 352.2 |
|  | 06:00 | 10.03 | 37.98 | 375.8 |
|  | 07:00 | 9.98 | 41.79 | 403.9 |
|  | 08:00 | 10.02 | 44.35 | 415.9 |
|  | 09:00 | 10.06 | 43.72 | 383.6 |
|  | 10:00 | 10.07 | 38.33 | 371.8 |
|  | 11:00 | 10.07 | 41.07 | 363.8 |
|  | 12:00 | 9.98 | 33.38 | 403.8 |
|  | 13:00 | 10.00 | 64.14 | 358.9 |
|  | 14:00 | 9.95 | 55.08 | 393.0 |
|  | 15:00 | 9.99 | 70.11 | 396.4 |
|  | 16:00 | 9.92 | 80.70 | 397.2 |
|  | 17:00 | 9.92 | 73.05 | 393.0 |
|  | 18:00 | 9.96 | 71.61 | 342.6 |
|  | 19:00 | 9.92 | 68.95 | 356.3 |
|  | 20:00 | 9.94 | 61.37 | 359.0 |
|  | 21:00 | 9.84 | 71.47 | 349.1 |
|  | 22:00 | 9.74 | 72.32 | 383.1 |
|  | 23:00 | 9.78 | 71.14 | 327.0 |
|  | 24:00 | 9.82 | 79.93 | 70.71 |
| 平均 |  | 9.96 | 55.49 | 364.7 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |