山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   25   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.25 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.03 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-25 | 01:00 | 9.97 | 33.09 | 395.6 |
|  | 02:00 | 10.02 | 33.64 | 368.4 |
|  | 03:00 | 10.01 | 30.24 | 454.7 |
|  | 04:00 | 9.98 | 29.65 | 399.3 |
|  | 05:00 | 9.97 | 31.56 | 374.2 |
|  | 06:00 | 9.97 | 30.83 | 424.3 |
|  | 07:00 | 9.95 | 31.79 | 396.9 |
|  | 08:00 | 9.96 | 32.07 | 393.9 |
|  | 09:00 | 9.97 | 32.00 | 380.2 |
|  | 10:00 | 9.95 | 32.48 | 379.7 |
|  | 11:00 | 9.94 | 30.37 | 438.7 |
|  | 12:00 | 9.90 | 29.91 | 484.3 |
|  | 13:00 | 9.92 | 31.30 | 435.7 |
|  | 14:00 | 9.88 | 30.05 | 397.8 |
|  | 15:00 | 9.92 | 32.91 | 382.7 |
|  | 16:00 | 9.87 | 36.84 | 417.2 |
|  | 17:00 | 9.90 | 36.60 | 405.1 |
|  | 18:00 | 9.89 | 35.58 | 381.9 |
|  | 19:00 | 9.85 | 36.19 | 401.8 |
|  | 20:00 | 9.88 | 38.21 | 364.9 |
|  | 21:00 | 9.88 | 38.62 | 367.7 |
|  | 22:00 | 9.91 | 36.14 | 375.4 |
|  | 23:00 | 9.90 | 36.24 | 352.3 |
|  | 24:00 | 9.90 | 35.16 | 363.9 |
| 平均 |  | 9.93 | 33.39 | 397.3 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |