山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   30   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.30 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.14 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-30 | 01:00 | 9.92 | 27.59 | 368.3 |
|  | 02:00 | 9.87 | 28.15 | 303.3 |
|  | 03:00 | 9.86 | 30.26 | 327.2 |
|  | 04:00 | 9.91 | 29.44 | 364.6 |
|  | 05:00 | 9.98 | 29.34 | 315.1 |
|  | 06:00 | 9.94 | 29.39 | 53.56 |
|  | 07:00 | 9.85 | 29.38 | 6.3 |
|  | 08:00 | 9.90 | 29.82 | 290.1 |
|  | 09:00 | 9.94 | 29.36 | 326.2 |
|  | 10:00 | 9.95 | 29.67 | 342.7 |
|  | 11:00 | 9.99 | 31.44 | 374.3 |
|  | 12:00 | 9.96 | 30.88 | 415.0 |
|  | 13:00 | 9.95 | 29.44 | 402.5 |
|  | 14:00 | 9.95 | 29.63 | 353.7 |
|  | 15:00 | 9.93 | 30.25 | 365.5 |
|  | 16:00 | 9.93 | 31.28 | 367.9 |
|  | 17:00 | 9.85 | 30.27 | 348.6 |
|  | 18:00 | 9.83 | 31.98 | 355.0 |
|  | 19:00 | 9.85 | 30.00 | 378.7 |
|  | 20:00 | 9.92 | 29.40 | 359.1 |
|  | 21:00 | 9.92 | 30.98 | 338.4 |
|  | 22:00 | 9.87 | 33.29 | 383.4 |
|  | 23:00 | 9.86 | 32.83 | 335.1 |
|  | 24:00 | 9.93 | 32.83 | 397.3 |
| 平均 |  | 9.91 | 30.29 | 328.0 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |