山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   3   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.3 | 总排口 | 手工 | COD | 38 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.91 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-3 | 01:00 | 9.78 | 37.39 | 351.8 |
|  | 02:00 | 9.84 | 39.66 | 316.5 |
|  | 03:00 | 9.88 | 35.17 | 372.5 |
|  | 04:00 | 9.85 | 35.14 | 329.5 |
|  | 05:00 | 9.92 | 35.37 | 8.07 |
|  | 06:00 | 9.88 | 35.44 | 27.76 |
|  | 07:00 | 9.90 | 35.81 | 369.7 |
|  | 08:00 | 9.94 | 35.78 | 345.2 |
|  | 09:00 | 9.96 | 35.15 | 228.3 |
|  | 10:00 | 9.87 | 35.14 | 214.4 |
|  | 11:00 | 9.87 | 34.86 | 337.7 |
|  | 12:00 | 9.83 | 32.64 | 461.6 |
|  | 13:00 | 9.82 | 44.88 | 453.8 |
|  | 14:00 | 9.83 | 44.40 | 483.7 |
|  | 15:00 | 9.88 | 44.89 | 451.1 |
|  | 16:00 | 9.82 | 54.95 | 444.3 |
|  | 17:00 | 9.76 | 54.37 | 409.8 |
|  | 18:00 | 9.81 | 42.78 | 427.6 |
|  | 19:00 | 9.79 | 47.32 | 427.4 |
|  | 20:00 | 9.78 | 53.63 | 389.8 |
|  | 21:00 | 9.79 | 47.65 | 356.6 |
|  | 22:00 | 9.84 | 43.70 | 356.0 |
|  | 23:00 | 9.82 | 48.59 | 351.4 |
|  | 24:00 | 9.76 | 43.65 | 391.2 |
| 平均 |  | 9.84 | 41.60 | 341.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |