山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   7   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.7 | 总排口 | 手工 | COD | 38 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.05 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-7 | 01:00 | 9.82 | 43.25 | 333.8 |
|  | 02:00 | 9.82 | 38.86 | 333.2 |
|  | 03:00 | 9.82 | 42.73 | 347.8 |
|  | 04:00 | 9.79 | 37.63 | 345.5 |
|  | 05:00 | 9.80 | 38.58 | 240.1 |
|  | 06:00 | 9.89 | 38.35 | 343.3 |
|  | 07:00 | 9.94 | 43.84 | 332.1 |
|  | 08:00 | 9.87 | 38.01 | 341.0 |
|  | 09:00 | 9.84 | 35.23 | 356.2 |
|  | 10:00 | 9.82 | 36.60 | 355.6 |
|  | 11:00 | 9.88 | 35.69 | 414.5 |
|  | 12:00 | 9.85 | 36.66 | 451.9 |
|  | 13:00 | 9.84 | 34.96 | 403.9 |
|  | 14:00 | 9.85 | 36.18 | 388.0 |
|  | 15:00 | 9.76 | 37.24 | 370.2 |
|  | 16:00 | 9.70 | 38.80 | 375.5 |
|  | 17:00 | 9.83 | 55.70 | 386.0 |
|  | 18:00 | 9.82 | 48.04 | 369.3 |
|  | 19:00 | 9.76 | 33.15 | 359.9 |
|  | 20:00 | 9.74 | 32.93 | 383.8 |
|  | 21:00 | 9.77 | 32.45 | 332.2 |
|  | 22:00 | 9.82 | 33.73 | 323.6 |
|  | 23:00 | 9.73 | 31.19 | 332.3 |
|  | 24:00 | 9.74 | 33.19 | 321.5 |
| 平均 |  | 9.81 | 38.01 | 355.7 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |