山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   13   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.13 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.39 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-13 | 01:00 | 9.56 | 30.04 | 372.4 |
|  | 02:00 | 10.63 | 29.94 | 362.7 |
|  | 03:00 | 9.57 | 30.03 | 401.4 |
|  | 04:00 | 10.11 | 32.52 | 344.1 |
|  | 05:00 | 9.59 | 35.25 | 363.9 |
|  | 06:00 | 9.63 | 34.04 | 382.7 |
|  | 07:00 | 9.57 | 30.89 | 350.6 |
|  | 08:00 | 10.35 | 32.13 | 327.8 |
|  | 09:00 | 9.58 | 27.41 | 346.2 |
|  | 10:00 | 9.62 | 27.70 | 359.3 |
|  | 11:00 | 9.80 | 31.85 | 405.8 |
|  | 12:00 | 9.92 | 29.64 | 526.9 |
|  | 13:00 | 9.61 | 30.10 | 427.1 |
|  | 14:00 | 9.70 | 26.61 | 394.9 |
|  | 15:00 | 11.40 | 36.32 | 84.11 |
|  | 16:00 | 9.48 | 36.74 | 108.4 |
|  | 17:00 | 9.45 | 35.77 | 8.58 |
|  | 18:00 | 9.54 | 35.00 | 4.11 |
|  | 19:00 | 9.54 | 34.79 | 293.6 |
|  | 20:00 | 9.52 | 34.79 | 340.6 |
|  | 21:00 | 9.73 | 34.95 | 374.6 |
|  | 22:00 | 9.44 | 35.38 | 366.2 |
|  | 23:00 | 9.47 | 31.38 | 339.1 |
|  | 24:00 | 1.91 | 33.13 | 353.6 |
| 平均 |  | 9.45 | 32.35 | 318.3 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |