山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   18   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.18 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.33 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-18 | 01:00 | 8.88 | 34.26 | 366.0 |  |
|  | 02:00 | 8.86 | 33.93 | 366.1 |  |
|  | 03:00 | 8.84 | 33.24 | 385.6 |  |
|  | 04:00 | 8.89 | 34.86 | 349.3 |  |
|  | 05:00 | 8.89 | 39.20 | 293.2 |  |
|  | 06:00 | 8.89 | 38.24 | 415.9 |  |
|  | 07:00 | 8.82 | 31.59 | 464.3 |  |
|  | 08:00 | 8.91 | 32.95 | 395.7 |  |
|  | 09:00 | 8.94 | 36.81 | 332.3 |  |
|  | 10:00 | 8.86 | 36.15 | 406.2 |  |
|  | 11:00 | 8.76 | 29.89 | 480.8 |  |
|  | 12:00 | 8.72 | 29.04 | 517.3 |  |
|  | 13:00 | 8.72 | 29.77 | 530.2 |  |
|  | 14:00 | 8.73 | 31.12 | 481.5 |  |
|  | 15:00 | 8.74 | 34.35 | 527.2 |  |
|  | 16:00 | 8.65 | 31.44 | 466.6 |  |
|  | 17:00 | 22.38 | 29.41 | 437.0 |  |
|  | 18:00 | 10.34 | 29.05 | 408.9 |  |
|  | 19:00 | 8.66 | 29.89 | 422.8 |  |
|  | 20:00 | 8.68 | 31.59 | 424.7 |  |
|  | 21:00 | 8.65 | 29.19 | 391.3 |  |
|  | 22:00 | 8.68 | 30.41 | 365.9 |  |
|  | 23:00 | 8.68 | 32.93 | 272.1 |  |
|  | 24:00 | 8.78 | 31.27 | 377.1 |  |
| 平均 |  | 9.41 | 32.53 | 411.6 |  |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 烟尘故障，已联系运营商。 |  |  |  |