山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   24   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.24 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.55 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-24 | 01:00 | 8.59 | 26.16 | 212.8 |
|  | 02:00 | 9.49 | 27.20 | 180.9 |
|  | 03:00 | 8.58 | 30.41 | 101.5 |
|  | 04:00 | 8.10 | 34.03 | 123.4 |
|  | 05:00 | 8.59 | 25.90 | 350.4 |
|  | 06:00 | 8.45 | 26.31 | 333.3 |
|  | 07:00 | 8.59 | 29.13 | 296.6 |
|  | 08:00 | 6.49 | 28.85 | 334.6 |
|  | 09:00 | # | 26.99 | 360.8 |
|  | 10:00 | 7.05 | 26.66 | 402.9 |
|  | 11:00 | 8.00 | 26.56 | 425.7 |
|  | 12:00 | 8.58 | 22.76 | 535.5 |
|  | 13:00 | 8.58 | 31.57 | 445.6 |
|  | 14:00 | 8.58 | 26.83 | 481.3 |
|  | 15:00 | 8.48 | 35.06 | 413.4 |
|  | 16:00 | 7.67 | 30.93 | 460.5 |
|  | 17:00 | 8.38 | 60.08 | 378.6 |
|  | 18:00 | 8.57 | 92.27 | 359.3 |
|  | 19:00 | 8.58 | 35.30 | 360.7 |
|  | 20:00 | 8.59 | 27.27 | 120.5 |
|  | 21:00 | 8.59 | 38.21 | 293.3 |
|  | 22:00 | 8.60 | 53.06 | 253.6 |
|  | 23:00 | 8.59 | 51.27 | 349.2 |
|  | 24:00 | 8.59 | 37.16 | 411.9 |
| 平均 |  | 8.27 | 35.42 | 332.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |