山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   25   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.25 | 总排口 | 手工 | COD | 15 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.41 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-25 | 01:00 | 8.59 | 41.57 | 328.3 |
|  | 02:00 | 8.59 | 44.15 | 362.6 |
|  | 03:00 | 8.59 | 37.09 | 386.4 |
|  | 04:00 | 8.60 | 59.70 | 252.0 |
|  | 05:00 | 8.60 | 56.06 | 347.4 |
|  | 06:00 | 8.59 | 34.65 | 419.4 |
|  | 07:00 | 8.59 | 35.37 | 383.5 |
|  | 08:00 | 8.59 | 39.04 | 380.5 |
|  | 09:00 | 8.59 | 38.01 | 348.5 |
|  | 10:00 | 8.59 | 35.84 | 351.3 |
|  | 11:00 | 8.59 | 36.80 | 390.0 |
|  | 12:00 | 7.69 | 28.62 | 540.8 |
|  | 13:00 | 1.10 | 29.00 | 409.7 |
|  | 14:00 | 0.02 | 33.55 | 445.1 |
|  | 15:00 | 22.57 | 33.04 | 356.3 |
|  | 16:00 | 11.62 | 40.78 | 422.2 |
|  | 17:00 | 0.21 | 38.43 | 7.85 |
|  | 18:00 | # | 68.35 | 12.90 |
|  | 19:00 | # | 99.41 | 315.0 |
|  | 20:00 | # | 23.36 | 382.9 |
|  | 21:00 | # | 25.73 | 333.6 |
|  | 22:00 | # | 28.94 | 281.7 |
|  | 23:00 | # | 32.54 | 323.2 |
|  | 24:00 | # | 32.19 | 366.5 |
| 平均 |  | 8.1 | 40.51 | 339.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |