山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.26 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.61 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-26 | 01:00 | # | 34.44 | 337.7 |
|  | 02:00 | # | 35.55 | 339.9 |
|  | 03:00 | # | 35.62 | 397.2 |
|  | 04:00 | # | 35.07 | 359.1 |
|  | 05:00 | # | 34.66 | 360.0 |
|  | 06:00 | # | 32.50 | 404.6 |
|  | 07:00 | # | 31.13 | 408.1 |
|  | 08:00 | # | 31.06 | 417.0 |
|  | 09:00 | # | 33.61 | 359.4 |
|  | 10:00 | # | 30.34 | 381.1 |
|  | 11:00 | # | 24.65 | 455.2 |
|  | 12:00 | # | 24.11 | 585.2 |
|  | 13:00 | # | 20.09 | 510.4 |
|  | 14:00 | # | 28.49 | 466.6 |
|  | 15:00 | 0.03 | 51.72 | 433.3 |
|  | 16:00 | 0.04 | 44.48 | 446.4 |
|  | 17:00 | # | 26.56 | 418.5 |
|  | 18:00 | # | 26.04 | 353.5 |
|  | 19:00 | # | 28.82 | 369.2 |
|  | 20:00 | # | 27.45 | 388.2 |
|  | 21:00 | # | 23.75 | 307.0 |
|  | 22:00 | # | 26.49 | 301.2 |
|  | 23:00 | # | 26.12 | 266.6 |
|  | 24:00 | # | 26.35 | 310.9 |
| 平均 |  | 0.04 | 30.80 | 390.7 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |