山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   28   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.28 | 总排口 | 手工 | COD | 26 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.9 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-28 | 01:00 | # | 27.90 | 272.1 |
|  | 02:00 | # | 24.55 | 308.2 |
|  | 03:00 | # | 25.44 | 292.3 |
|  | 04:00 | # | 27.40 | 308.7 |
|  | 05:00 | # | 28.11 | 267.7 |
|  | 06:00 | # | 26.35 | 362.1 |
|  | 07:00 | # | 26.27 | 394.9 |
|  | 08:00 | # | 24.95 | 338.1 |
|  | 09:00 | # | 26.32 | 339.0 |
|  | 10:00 | 0.05 | 24.59 | 353.7 |
|  | 11:00 | 0.04 | 24.07 | 433.4 |
|  | 12:00 | # | 21.37 | 489.5 |
|  | 13:00 | # | 20.16 | 527.5 |
|  | 14:00 | # | 25.10 | 421.2 |
|  | 15:00 | # | 23.64 | 501.4 |
|  | 16:00 | 0.83 | 23.53 | 105.0 |
|  | 17:00 | 10.06 | 22.45 | 3.46 |
|  | 18:00 | 10.06 | 21.91 | 298.0 |
|  | 19:00 | 10.07 | 20.95 | 392.3 |
|  | 20:00 | 10.07 | 19.98 | 373.1 |
|  | 21:00 | 10.07 | 21.01 | 309.4 |
|  | 22:00 | 10.08 | 22.80 | 323.9 |
|  | 23:00 | 10.08 | 24.56 | 306.2 |
|  | 24:00 | 10.08 | 21.75 | 382.0 |
| 平均 |  | 7.41 | 23.97 | 337.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |